МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 марта 2007 г. N АД-31-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
	КАБЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВАРИЙНЫХ
	ОТКАТНЫХ ВОРОТ ШЛЮЗА N 30"

	В целях реализации мероприятий подпрограммы "Внутренние водные пути" Федеральной
	целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)",
	утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848,
	утвердить:

	представленный Федеральным государственным учреждением "Волго-Донское государственное
	бассейновое управление водных путей и судоходства" рабочий проект "Капитальный ремонт
	кабельных переходов и электроснабжения аварийных откатных ворот шлюза N 30", разработанный
	ООО ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект", рассмотренный Управлением Главгосэкспертизы России по
	Волгоградской области (заключение от 29.12.2006 N 600-06У/ГГЭ-08-01), со следующими технико-
	экономическими показателями:

	Камеры распределительных устройств

	10кВ КСО202-2                              - 4 шт.

	Выключатели нагрузки, контакторы, реле     - 8 шт.

	Силовой кабель АСБГ 10 кВ 3х50; 3х25       - 60 м

	Силовой кабель АВВГ 3x150; 3x120; 3x25     - 470 м

	Контрольный кабель КВВГ 14x2,5; 7x2,5      - 305 м

	Кабель силовой бронированный с нулевой

	жилой 3x16; 3x35; 3x70; 3x120; 4x35        - 9020 м

	Кабель контрольный бронированный

	7x2,5; 14x2,5; 19x2,5; 27x2,5; 37x2,5      - 3600 м

	Кабель телефонный типа БбШП 20x2x0,5       - 800 м

	Выключатели автоматические 380В; 50 Гц     - 171 шт.

	Щиток осветительный 380/220В; 50 Гц        - 32 шт.

	Контакторы 380В 400А; 630А                 - 5 шт.

	Пускатели нереверсивные 40А; 80А           - 12 шт.

	Общая сметная стоимость капитального

	ремонта в базовых ценах

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	2001 г. (без учета НДС)                    - 2772,229 тыс. рублей

	в том числе:

	строительно-монтажные работы               - 2118,913 тыс. рублей

	оборудование                               - 486,339 тыс. рублей

	прочие                                     - 166,977 тыс. рублей

	Общая сметная стоимость капитального

	ремонта в текущих ценах III квартала

	2006 года (с учетом НДС)                   - 11145,998 тыс. рублей

	в том числе:

	строительно-монтажные работы               - 8901,13 тыс. рублей

	оборудование                               - 1291,23 тыс. рублей

	прочие                                     - 953,639 тыс. рублей.

	Руководитель

	А.А.ДАВЫДЕНКО

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.