ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 1987 г. N 272
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ СНИП 3.01.04-87 "ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ. ОСНОВНЫЕ
	ПОЛОЖЕНИЯ"

	Государственный строительный комитет СССР постановляет:

	Утвердить и ввести в действие с 1 января 1988 г. разработанное и представленное Управлением
	стандартизации и технических норм в 	строительстве	 Госстроя СССР прилагаемое изменение N 1
	СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных 	строительством	 объектов. Основные
	положения", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 21 апреля 1987 г. N 84.

	Заместитель Председателя

	Госстроя СССР

	Л.БИБИН

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНИП 3.01.04-87 "ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ
	СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ"

	Постановлением Госстроя СССР от 18 ноября 1987 г. N 272 срок введения в действие
	установлен с 1 января 1988 г.

	Пункт 3.2. Первый абзац дополнить фразой: "При приемке в эксплуатацию объектов жилищно-
	гражданского назначения в состав рабочих комиссий включаются архитекторы - авторы проектов
	(заместители председателя).

	В пункте 4.14 вместо слов "генерального проектировщика" записать слова "архитектора - автора
	проекта".

	Пункт 4.15. Последний абзац дополнить фразой: "Заместителем председателя государственной
	приемочной комиссии назначается архитектор - автор проекта".

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Вместо раздела 7 СНиП 3.01.04-87 поместить раздел следующего содержания:

	"7. Особые условия приемки в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения,
	осуществляемой государственной приемкой

	7.1. Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения до предъявления
	их Государственной приемке принимаются приемочными комиссиями, назначаемыми заказчиком.

	7.2. Состав приемочных комиссий назначается в соответствии с пунктом 4.14 настоящего СНиП
	(без представителей органов государственного архитектурно-строительного контроля).
	Председателем приемочной комиссии назначается представитель заказчика (застройщика), а его
	заместителем - архитектор - автор проекта.

	Приемка объектов приемочными комиссиями производится при их полной готовности в
	соответствии с утвержденными проектами.

	7.3. Заказчик и генеральный подрядчик предъявляют приемочным комиссиям документацию,
	перечисленную в п. 4.17 СНиП 3.01.04-87 (кроме акта о приемке в эксплуатацию 	зданий,	 сооружений
	и помещений, указанных в п. 1.6 настоящего СНиП, справок об устранении недоделок и фактической
	стоимости строительства).

	Акты о приемке 	зданий,	 	сооружений,	 смонтированного оборудования и сводные материалы о
	готовности объекта составляются приемочными комиссиями.

	7.4. Приемка объектов приемочными комиссиями оформляется актом, составленным по форме,
	приведенной в обязательном Приложении 9.

	7.5. Законченные строительством объекты после приемки их приемочными комиссиями в 5-
	дневный срок предъявляются заказчиком совместно с генеральным подрядчиком Государственной
	приемке.

	7.6. Объекты, принятые Государственной приемкой, подлежат включению в государственную
	отчетность после утверждения акта о приемке их в эксплуатацию исполкомом местного Совета
	народных депутатов. Акт приемки объекта должен быть утвержден не позднее 7 дней после его
	подписания Государственной приемкой. Объекты, по которым акты не утверждены в установленный
	срок, считаются не принятыми, и по ним назначается повторная приемка.

	7.7. Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого Государственной приемкой, считается
	дата утверждения акта исполкомом местного Совета народных депутатов".

	5. Раздел 7 СНиП 3.01.04-87 считать разделом 8, а п. п. 7.1 и 7.2 - соответственно 8.1 и 8.2.

	6. Дополнить СНиП 3.01.04-87 Приложением 9 следующего содержания:

	"Приложение 9

	Обязательное

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	                                      Утвержден __________________

	                                                  (дата и номер

	                                       решения исполкома местного

	                                       Совета народных депутатов,

	                                        фамилия, имя, отчество и

	                                      должность лица, подписавшего

	                                                решение)

	                               АКТ

	           о приемке законченного строительством объекта

	г. ___________________    "__" ___________________________ 198_ г.

	Приемочная комиссия, назначенная _________________________________

	                                     (наименование организации,

	__________________________________________________________________

	                 назначившей приемочную комиссию)

	решением (приказом) от "__" _____________ 198_ г. N ______________

	в составе:

	    председателя - представителя заказчика (застройщика) _________

	__________________________________________________________________

	               (фамилия, имя, отчество, должность)

	    членов комиссии представителей:

	    генерального подрядчика ______________________________________

	                              (фамилия, имя, отчество, должность)

	    субподрядных организаций _____________________________________

	                              (фамилия, имя, отчество, должность)

	    эксплуатационной организации _________________________________

	    архитектора - автора проекта (генерального проектировщика) ___

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	__________________________________________________________________

	    органов государственного санитарного надзора _________________

	    органов государственного пожарного надзора ___________________

	    технической инспекции труда ЦК или Совета профсоюзов _________

	__________________________________________________________________

	    профсоюзной   организации   заказчика   или   эксплуатационной

	организации ______________________________________________________

	    предприятий Министерства связи СССР или союзной республики ___

	__________________________________________________________________

	               (фамилия, имя, отчество, должность)

	    представителей привлеченных организаций ______________________

	__________________________________________________________________

	руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

	    УСТАНОВИЛА:

	    1. Генеральным подрядчиком ___________________________________

	                                    (наименование организации

	__________________________________________________________________

	                 и ее ведомственную подчиненность)

	предъявлено  к  приемке  в эксплуатацию законченное строительством

	__________________________________________________________________

	                      (наименование объекта)

	    2.   Строительство    произведено    на   основании    решения

	(постановления) от "__" ___________ 198_ г. N ___________

	__________________________________________________________________

	         (указать наименование органа, вынесшего решение)

	в  соответствии  с  разрешением   органа   Госархстройконтроля  на

	производство строительно-монтажных работ от "__" _________ 198_ г.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	в сроки:

	    начало работ ________________, окончание работ _______________

	                   (месяц, год)                     (месяц, год)

	при продолжительности строительства, мес.:

	    по норме _________________; фактически _________________.

	    3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ______

	__________________________________________________________________

	   (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

	выполнившим ______________________________________________________

	                                (виды работ)

	и субподрядными организациями ____________________________________

	                                  (наименование организаций)

	по типовому (индивидуальному) проекту, серии _____________________

	                                                 (номер серии)

	    4. Проектно-сметная документация на строительство  разработана

	проектной организацией ___________________________________________

	                               (наименование организации)

	и утверждена _____________________________________________________

	                (наименование организации, утвердившей проект)

	    5.   Приемочной    комиссии     представлена     документация,

	предусмотренная п. 7.3 СНиП 3.01.04-87.

	    6.  Предъявленный  к  приемке  в  эксплуатацию  объект   имеет

	следующие показатели:

	---------------------------------T---------T----------T----------¬

	¦	           Показатели           	¦	 Единица 	¦	По проекту	¦	Фактически	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                                	¦	измерения	¦	          	¦	          	¦

	+--------------------------------+---------+----------+----------+

	¦	Общая площадь                   	¦	кв. м    	¦	          	¦	          	¦

	¦	Число этажей                    	¦	этаж     	¦	          	¦	          	¦

	¦	Число секций                    	¦	секции   	¦	          	¦	          	¦

	¦	Всего квартир                   	¦	шт.      	¦	          	¦	          	¦

	¦	в том числе:                    	¦	         	¦	          	¦	          	¦

	¦	  однокомнатных                 	¦	"        	¦	          	¦	          	¦

	¦	  двухкомнатных                 	¦	"        	¦	          	¦	          	¦

	¦	  трехкомнатных                 	¦	"        	¦	          	¦	          	¦

	¦	  четырехкомнатных              	¦	"        	¦	          	¦	          	¦

	¦	  пятикомнатных                 	¦	"        	¦	          	¦	          	¦

	¦	Число мест или посещений (для   	¦	место    	¦	          	¦	          	¦

	¦	школ, больниц, детских садов)   	¦	         	¦	          	¦	          	¦

	¦	Общий строительный объем,       	¦	куб. м   	¦	          	¦	          	¦

	¦	в том числе подземной части     	¦	"        	¦	          	¦	          	¦

	¦	Площадь встроенных помещений    	¦	кв. м    	¦	          	¦	          	¦

	L--------------------------------+---------+----------+-----------

	    7.  Сметная   стоимость   по   утвержденной   проектно-сметной

	документации:

	    всего ___________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных

	работ ___________ тыс. руб.

	    8. На  объекте  выполнены  работы  по  установке оборудования,

	предусмотренного проектом, произведено его испытание и комплексное

	опробование,    что    обеспечивает    пожарную   безопасность   и

	взрывобезопасность объекта.

	    9. Наружные коммуникации,  инженерные  	сооружения	 обеспечивают

	нормальную   эксплуатацию,   смонтированы,   испытаны  и   приняты

	городскими  эксплуатационными  организациями по актам (справкам) о

	приемке:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	водоснабжения от "__" ________________ 198_ г. N ________________;

	канализации от "__" __________________ 198_ г. N ________________;

	газоснабжения от "__" ________________ 198_ г. N ________________;

	теплоснабжения от "__" _______________ 198_ г. N ________________;

	электроснабжения от "__" _____________ 198_ г. N ________________;

	теплового пункта от "__" _____________ 198_ г. N ________________;

	дренажей от "__" _____________________ 198_ г. N ________________;

	наружного освещения от "__" __________ 198_ г. N ________________;

	телефонизации от "__" ________________ 198_ г. N ________________;

	радиофикации от "__" _________________ 198_ г. N ________________;

	телевидения от "__" __________________ 198_ г. N ________________;

	ОДС от "__" __________________________ 198_ г. N ________________;

	водостоков от "__" ___________________ 198_ г. N ________________;

	коллекторов от "__" __________________ 198_ г. N ________________.

	    10. Работы  по  озеленению,   устройству   верхнего   покрытия

	подъездных дорог к зданиям,  тротуаров,  хозяйственных,  игровых и

	спортивных площадок,  отделке элементов фасадов зданий должны быть

	выполнены: _______________________________________________________

	            (если перенос осуществляется в соответствии с п. 1.8

	                               СНиП 3.01.04-87)

	Виды работ   	Объем работ    	Срок выполнения    

	                   РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

	__________________________________________________________________

	                      (наименование объекта)

	СЧИТАТЬ  сооруженным  в  соответствии  с  утвержденным   проектом,

	ПРИНЯТЫМ  от  генерального  подрядчика  и ГОТОВЫМ для предъявления

	Государственной приемке

	    Приложение к акту:

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	    1. ___________________________________________________________

	    2. ___________________________________________________________

	Председатель приемочной комиссии ____________________

	                                      (подпись)

	Члены приемочной комиссии ________________________________________

	                          ________________________________________

	                                         (подписи)

	Руководитель Государственной приемки _____________________________

	                                       (наименование организации,

	__________________________________________________________________

	                      фамилия, имя, отчество)

	СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

	                                 _________________________________

	                                            (подпись)

	    М.П.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.