СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 мая 1991 г. N 279
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-
	ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПОТРЕБНОСТИ В МЕХАНИЗМАХ И
	ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ И
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
	ЛИФТОВ, ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ГАЗОВОГО
	ХОЗЯЙСТВА, ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И НОРМ
	ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ НА
	ЗАМЕНУ ИЗНОШЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

	Совет Министров РСФСР постановляет:

	1. Утвердить представленные Государственным комитетом РСФСР по жилищно-
	коммунальному хозяйству, Росжилкоммунсоюзом, Росгражданреконструкцией и
	Росстройгазификацией при Совете Министров РСФСР и согласованные с Госпланом СССР
	временные нормы расхода материально-технических ресурсов, потребности в механизмах и
	транспортных средствах на реконструкцию (для завершения объектов, начатых по строке
	"капитальный ремонт"), капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание жилых 	домов,
	лифтов, объектов коммунального назначения, газового хозяйства, городского электрического
	транспорта и нормы потребности в материально-технических ресурсах на замену изношенных
	инженерных коммуникаций согласно Приложениям N 1 - 6.

	2. Государственному комитету РСФСР по экономике с участием заинтересованных
	министерств, ведомств, концернов, ассоциаций, союзов и объединений с учетом рекомендаций и
	замечаний Научно-исследовательского института планирования и нормативов при Госплане СССР
	уточнить нормы расхода материально-технических ресурсов, потребности в механизмах и
	транспортных средствах на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, техническое
	обслуживание объектов социально-культурного назначения и утвердить их во II квартале 1991 года.

	3. Государственному комитету РСФСР по экономике совместно с Государственным комитетом
	РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству с участием заинтересованных министерств,
	ведомств, концернов, ассоциаций, союзов и объединений разработать:

	порядок применения утвержденных настоящим Постановлением норм и довести его в
	двухмесячный срок до предприятий, объединений и организаций;

	методики расчета отраслевых и территориальных норм, указанных в пункте 1 настоящего
	Постановления, с учетом натурально-вещественных показателей и утвердить их в I квартале 1992
	года.

	4. Государственному комитету РСФСР по экономике, Государственному комитету РСФСР по
	материально-техническому обеспечению республиканских и региональных программ с участием
	заинтересованных министерств, ведомств, концернов, ассоциаций, союзов и объединений
	обеспечить в соответствии с утвержденными методиками разработку постоянных норм расхода
	материально-технических ресурсов, потребности в механизмах и транспортных средствах на

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание жилых домов, лифтов,
	объектов коммунального назначения, газового хозяйства, городского электрического транспорта и
	нормы потребности материально-технических ресурсов на замену изношенных инженерных
	коммуникаций на территории РСФСР и представить их на утверждение в Совет Министров РСФСР
	в I квартале 1993 года.

	Заместитель Председателя

	Совета Министров РСФСР

	О.ЛОБОВ

	Управляющий Делами

	Совета Министров РСФСР

	А.ТРЕТЬЯКОВ

	Приложение N 1

	к Постановлению

	Совета Министров РСФСР

	от 23 мая 1991 г. N 279

	ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА
	РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР

	-----------------------------T---------T-------------------------¬

	¦	                            	¦	 Единица 	¦	Нормы расхода материаль- 	¦

	¦	                            	¦	измерения	¦	но-технических ресурсов  	¦

	¦	                            	¦	         	+--------T--------T-------+

	¦	                            	¦	         	¦	на 1    	¦	на 1    	¦	на 1000	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                            	¦	         	¦	млн.    	¦	млн.    	¦	кв. м  	¦

	¦	                            	¦	         	¦	руб. ре-	¦	руб. ре-	¦	приве- 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	монтно -	¦	монтно -	¦	денной 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	строи-  	¦	строи-  	¦	площади	¦

	¦	                            	¦	         	¦	тельных 	¦	тельных 	¦	на те- 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	работ на	¦	работ на	¦	кущий  	¦

	¦	                            	¦	         	¦	реконст-	¦	капи-   	¦	ремонт 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	рукцию  	¦	тальный 	¦	и тех- 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	жилых   	¦	ремонт  	¦	ничес- 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	 	домов  	 	¦	жилых   	¦	кое об-	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	домов   	¦	служи- 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	вание  	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	жилых  	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	домов  	¦

	+----------------------------+---------+--------+--------+-------+

	¦	                   Номенклатура Госплана СССР                   	¦

	+----------------------------T---------T--------T--------T-------+

	¦	Прокат черных металлов      	¦	  тонн   	¦	 155,562	¦	 108,013	¦	 0,111 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Прокат алюминиевый          	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   0,04 	¦	   -   	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Трубы нефтепроводные бесшов-	¦	  - " -  	¦	   0,917	¦	   3,849	¦	   -   	¦

	¦	ные и электросварные        	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	 в том числе:               	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	трубы нефтепроводные бесшов-	¦	  - " -  	¦	   0,277	¦	   1,147	¦	   -   	¦

	¦	ные                         	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	трубы нефтепроводные элект- 	¦	  - " -  	¦	   0,64 	¦	   2,702	¦	   -   	¦

	¦	росварные (диаметром 114 -  	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	480 мм)                     	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Трубы сварные больших диа-  	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   1,63 	¦	   -   	¦

	¦	метров                      	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Трубы водогазопроводные     	¦	  - " -  	¦	  31,131	¦	  53,51 	¦	 0,188 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Трубы катаные               	¦	  - " -  	¦	   0,116	¦	   4,79 	¦	   -   	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Трубы тянутые, включая под- 	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   0,2  	¦	   -   	¦

	¦	шипниковые                  	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Трубы тонкостенные углеро-  	¦	  тыс. м 	¦	   1,888	¦	   1,477	¦	 0,0005	¦

	¦	дистые и нержавеющие        	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	 в том числе:               	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	трубы тонкостенные электро- 	¦	  - " -  	¦	   1,888	¦	   1,477	¦	 0,0005	¦

	¦	сварные углеродистые (диаме-	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	тром до 114 мм)             	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Цемент                      	¦	  тонн   	¦	 726,719	¦	 301,333	¦	 0,103 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Лесные материалы в пересчете	¦	  куб. м 	¦	2129,45 	¦	1678,97 	¦	 4,23  	¦

	¦	на круглый лес              	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	 в том числе:               	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	древесина деловая           	¦	  - " -  	¦	  77,566	¦	 145,896	¦	 0,273 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	пиломатериалы               	¦	  - " -  	¦	1321,76 	¦	 981,38 	¦	 3,958 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	плиты древесно-стружечные   	¦	   усл.  	¦	   0,642	¦	   5,593	¦	 0,0384	¦

	¦	                            	¦	  куб. м 	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	плиты древесно-волокнистые  	¦	   усл.  	¦	3363,53 	¦	1845,4  	¦	 2,089 	¦

	¦	твердые                     	¦	  кв. м  	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	фанера клееная              	¦	  куб. м 	¦	   -    	¦	   0,004	¦	 0,008 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Кабели силовые на напряжение	¦	   км    	¦	   0,855	¦	   0,883	¦	   -   	¦

	¦	1 кВ и выше                 	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Кабели силовые на напряжение	¦	  - " -  	¦	   0,535	¦	   1,205	¦	   -   	¦

	¦	до 1 кВ                     	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	+----------------------------+---------+--------+--------+-------+

	¦	                   Номенклатура Госснаба СССР                   	¦

	+----------------------------T---------T--------T--------T-------+

	¦	Задвижки и затворы стальные 	¦	  штук   	¦	  17,893	¦	  28,576	¦	   -   	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Шнуры осветительные         	¦	   км    	¦	  12,675	¦	  15,688	¦	   -   	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Ванны                       	¦	  штук   	¦	 112,156	¦	 115,872	¦	 0,23  	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Раковины и мойки            	¦	  - " -  	¦	 124,086	¦	 250,912	¦	 0,74  	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Умывальники                 	¦	  - " -  	¦	 123,337	¦	 260,899	¦	 0,77  	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Унитазы                     	¦	  - " -  	¦	 124,695	¦	 240,562	¦	 1,34  	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Бачки смывные               	¦	  - " -  	¦	 110,72 	¦	 180,892	¦	 1,0   	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Смесители                   	¦	  - " -  	¦	 109,551	¦	 320,2  	¦	 1,0   	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Краски строительные         	¦	  тонн   	¦	   7,471	¦	  29,929	¦	 0,029 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Плитка керамическая глазуро-	¦	  кв. м  	¦	 810,856	¦	1183,16 	¦	 0,335 	¦

	¦	ванная для внутренней обли- 	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	цовки стен                  	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Стекло строительное (окон-  	¦	  - " -  	¦	1784,14 	¦	1525,57 	¦	 3,96  	¦

	¦	ное)                        	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Листы асбоцементные (шифер) 	¦	тыс. усл.	¦	  74,681	¦	 181,379	¦	 0,214 	¦

	¦	                            	¦	 плиток  	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Радиаторы и конвекторы ото- 	¦	  кВт    	¦	 781,211	¦	 814,243	¦	 0,94  	¦

	¦	пительные                   	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Линолеум                    	¦	  кв. м  	¦	 652,286	¦	 520,733	¦	 3,57  	¦

	+----------------------------+---------+--------+--------+-------+

	¦	     Прочая номенклатура материально-технических ресурсов,      	¦

	¦	          используемых при выполнении ремонтных работ           	¦

	+----------------------------T---------T--------T--------T-------+

	¦	Проволока обыкновенного ка- 	¦	  тонн   	¦	   0,877	¦	   0,983	¦	 0,0013	¦

	¦	чества                      	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Электроды сварочные         	¦	  - " -  	¦	   1,02 	¦	   0,336	¦	  -    	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Трубы чугунные напорные     	¦	  - " -  	¦	   5,726	¦	   5,939	¦	  -    	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Трубы и муфты асбестоцемент-	¦	   км    	¦	   0,436	¦	   0,084	¦	  -    	¦

	¦	ные                         	¦	усл. труб	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Трубы керамические канализа-	¦	  - " -  	¦	   0,446	¦	   0,094	¦	  -    	¦

	¦	ционные                     	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Трубы чугунные канализацион-	¦	  тонн   	¦	  21,336	¦	  10,143	¦	 0,047 	¦

	¦	ные и фасонные части к ним  	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Нефтебитум                  	¦	  - " -  	¦	  75,037	¦	 182,605	¦	 0,296 	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Провода установочные        	¦	   км    	¦	   5,751	¦	   9,926	¦	  -    	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Гвозди проволочные          	¦	  тонн   	¦	   2,758	¦	   3,159	¦	 0,0039	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Арматура промышленная трубо-	¦	  штук   	¦	 864,635	¦	1495,13 	¦	  -    	¦

	¦	проводная из цветных метал- 	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	лов                         	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Арматура промышленная трубо-	¦	  - " -  	¦	 640,802	¦	1566,15 	¦	 1,0   	¦

	¦	проводная из серого и ковко-	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	го чугуна                   	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Задвижки и затворы из серого	¦	  - " -  	¦	  65,403	¦	  75,14 	¦	  -    	¦

	¦	чугуна                      	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Краны водоразборные         	¦	  - " -  	¦	 156,308	¦	 220,0  	¦	 5,0   	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Краны туалетные             	¦	  - " -  	¦	  41,971	¦	  60,0  	¦	 5,0   	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Сифоны                      	¦	  - " -  	¦	  13,395	¦	 231,108	¦	 1,0   	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Замочные и скобяные изделия 	¦	  тыс.   	¦	   7,672	¦	   4,942	¦	 0,0025	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                            	¦	  руб.   	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Тепло- и изоляционные мате- 	¦	 куб. м  	¦	 398,169	¦	 190,962	¦	 0,211 	¦

	¦	риалы                       	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Мастика для герметизации    	¦	  тонн   	¦	   0,003	¦	   7,243	¦	 0,0067	¦

	¦	стыков панелей              	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Резина листовая             	¦	   кг    	¦	  18,573	¦	  20,321	¦	 0,4   	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Арматура осветительная      	¦	  штук   	¦	 386,388	¦	2604,98 	¦	 1,0   	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Плитка керамическая для по- 	¦	  кв. м  	¦	 454,276	¦	 144,994	¦	 0,167 	¦

	¦	лов                         	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	Мягкие кровельные материалы 	¦	  тыс.   	¦	        	¦	        	¦	       	¦

	¦	                            	¦	  кв. м  	¦	  13,763	¦	  39,512	¦	 0,046 	¦

	L----------------------------+---------+--------+--------+--------

	Управляющий Делами

	Совета Министров РСФСР

	А.ТРЕТЬЯКОВ

	Приложение N 2

	к Постановлению

	Совета Министров РСФСР

	от 23 мая 1991 г. N 279

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА
	РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГАЗОВОГО
	ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР

	----------------------------T---------T--------------------------¬

	¦	                           	¦	 Единица 	¦	Нормы расхода материально-	¦

	¦	                           	¦	измерения	¦	технических ресурсов      	¦

	¦	                           	¦	         	+--------T--------T--------+

	¦	                           	¦	         	¦	на      	¦	на      	¦	на      	¦

	¦	                           	¦	         	¦	1 млн.  	¦	1 млн.  	¦	1 млн.  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	руб. ре-	¦	руб. ре-	¦	руб. ба-	¦

	¦	                           	¦	         	¦	монтно -	¦	монтно -	¦	лансовой	¦

	¦	                           	¦	         	¦	строи-  	¦	строи-  	¦	стоимос-	¦

	¦	                           	¦	         	¦	тельных 	¦	тельных 	¦	ти ос-  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	работ на	¦	работ на	¦	новных  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	реконс- 	¦	капи-   	¦	фондов  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	трукцию 	¦	тальный 	¦	на теку-	¦

	¦	                           	¦	         	¦	объектов	¦	ремонт  	¦	щий ре- 	¦

	¦	                           	¦	         	¦	комму-  	¦	объектов	¦	монт и  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	нального	¦	комму-  	¦	техни-  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	назначе-	¦	нального	¦	ческое  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	ния и   	¦	назначе-	¦	обслужи-	¦

	¦	                           	¦	         	¦	газового	¦	ния и   	¦	вание   	¦

	¦	                           	¦	         	¦	хозяйст-	¦	газового	¦	объектов	¦

	¦	                           	¦	         	¦	ва      	¦	хозяйст-	¦	комму-  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	ва      	¦	нального	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	назначе-	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	ния и   	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	газового	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	хозяйст-	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	ва      	¦

	+---------------------------+---------+--------+--------+--------+

	¦	                   Номенклатура Госплана СССР                   	¦

	+---------------------------T---------T--------T--------T--------+

	¦	Прокат черных металлов     	¦	  тонн   	¦	 133,679	¦	  49,045	¦	 0,234  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Канаты стальные (тросы)    	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   0,987	¦	 0,011  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Прокат медный              	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   1,452	¦	 0,0011 	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Прокат латунный            	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   1,198	¦	 0,011  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Прокат алюминиевый         	¦	  - " -  	¦	   0,015	¦	   0,696	¦	   -    	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Прокат бронзовый           	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   0,04 	¦	   -    	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Алюминий первичный (включая	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   0,147	¦	   -    	¦

	¦	силумин)                   	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Алюминий вторичный         	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   0,076	¦	   -    	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы нефтепроводные бес-  	¦	  тонн   	¦	   3,152	¦	  34,234	¦	 0,359  	¦

	¦	шовные и элекстросварные   	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 в том числе:              	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	трубы нефтепроводные бес-  	¦	  - " -  	¦	   2,877	¦	  17,068	¦	 0,114  	¦

	¦	шовные                     	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	трубы нефтепроводные элект-	¦	  - " -  	¦	   0,275	¦	  17,166	¦	 0,245  	¦

	¦	росварные (диаметром 114 - 	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	480 мм)                    	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы сварные больших диа- 	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	  10,252	¦	   -    	¦

	¦	метров                     	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы водогазопроводные    	¦	  - " -  	¦	  42,3  	¦	   9,309	¦	 0,0141 	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы катаные              	¦	  - " -  	¦	   0,43 	¦	  16,246	¦	 0,0413 	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы тянутые, включая под-	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   3,62 	¦	 0,064  	¦

	¦	шипниковые                 	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы тонкостенные углеро- 	¦	 тыс. м  	¦	   1,758	¦	   0,46 	¦	 0,0049 	¦

	¦	дистые и нержавеющие       	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 в том числе:              	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	трубы тонкостенные элект-  	¦	  - " -  	¦	   1,758	¦	   0,35 	¦	 0,0049 	¦

	¦	росварные углеродистые (ди-	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	аметром до 114 мм)         	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	трубы тонкостенные бесшов- 	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   0,11 	¦	   -    	¦

	¦	ные углеродистые           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Цемент                     	¦	  тонн   	¦	 856,464	¦	 117,351	¦	 0,24   	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Лесные материалы в пересче-	¦	 куб. м  	¦	1080,44 	¦	 371,37 	¦	 2,684  	¦

	¦	те на круглый лес          	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 в том числе:              	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	древесина деловая          	¦	  - " -  	¦	   4,927	¦	  26,56 	¦	 0,192  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	пиломатериалы              	¦	  - " -  	¦	 638,474	¦	 224,45 	¦	 1,622  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	плиты древесно-стружечные  	¦	  усл.   	¦	  25,58 	¦	   0,704	¦	 0,0051 	¦

	¦	                           	¦	 куб. м  	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	плиты древесно-волокнистые 	¦	  усл.   	¦	1871,72 	¦	  80,441	¦	 0,582  	¦

	¦	твердые                    	¦	 кв. м   	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	фанера клееная             	¦	 куб. м  	¦	   0,03 	¦	   1,13 	¦	 0,0081 	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Кабели силовые на напряже- 	¦	   км    	¦	   3,774	¦	   1,06 	¦	   -    	¦

	¦	ние 1 кВ и выше            	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Кабели силовые на напряже- 	¦	  - " -  	¦	   0,132	¦	   0,94 	¦	   -    	¦

	¦	ние до 1 кВ                	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Кабели силовые гибкие      	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   0,265	¦	   -    	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Кабели городской телефонной	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   0,053	¦	   -    	¦

	¦	связи (в приведенном исчис-	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	лении)                     	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Провода обмоточные и эмали-	¦	  тонн   	¦	    -   	¦	   0,383	¦	   -    	¦

	¦	рованные (в натуральном вы-	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	ражении)                   	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	+---------------------------+---------+--------+--------+--------+

	¦	                   Номенклатура Госснаба СССР                   	¦

	+---------------------------T---------T--------T--------T--------+

	¦	Задвижки и затворы стальные	¦	  штук   	¦	  79,48 	¦	  24,483	¦	 0,11   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Кабели контрольные         	¦	   км    	¦	    -   	¦	   0,508	¦	   -    	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Шнуры осветительные        	¦	  - " -  	¦	  25,754	¦	  10,221	¦	 0,00092	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Ванны                      	¦	  штук   	¦	  23,44 	¦	   1,009	¦	   -    	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Раковины и мойки           	¦	  - " -  	¦	  10,01 	¦	  14,14 	¦	 0,017  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Умывальники                	¦	  - " -  	¦	  92,32 	¦	  17,444	¦	 0,0363 	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Унитазы                    	¦	  - " -  	¦	  61,52 	¦	  29,3  	¦	 0,058  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Бачки смывные              	¦	  - " -  	¦	  17,4  	¦	  18,75 	¦	 0,023  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Смесители                  	¦	  - " -  	¦	 199,8  	¦	  26,07 	¦	 0,579  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Краски строительные        	¦	  тонн   	¦	   4,663	¦	   3,481	¦	 0,063  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Плитка керамическая глазу- 	¦	 кв. м   	¦	8285,49 	¦	  54,435	¦	 0,018  	¦

	¦	рованная для внутренней об-	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	лицовки стен               	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Стекло строительное (окон- 	¦	  - " -  	¦	 941,376	¦	2590,57 	¦	 9,971  	¦

	¦	ное)                       	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Листы асбоцементные (шифер)	¦	тыс. усл.	¦	  61,478	¦	  45,341	¦	 0,032  	¦

	¦	                           	¦	 плиток  	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Радиаторы и конвекторы ото-	¦	   кВт   	¦	 395,709	¦	   2,498	¦	   -    	¦

	¦	пительные                  	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Линолеум                   	¦	  кв. м  	¦	1287,91 	¦	 156,107	¦	 0,945  	¦

	+---------------------------+---------+--------+--------+--------+

	¦	     Прочая номенклатура материально-технических ресурсов,      	¦

	¦	          используемых при выполнении ремонтных работ           	¦

	+---------------------------T---------T--------T--------T--------+

	¦	Проволока обыкновенного ка-	¦	  тонн   	¦	   2,803	¦	   0,561	¦	 0,0025 	¦

	¦	чества                     	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Электроды сварочные        	¦	  - " -  	¦	   0,876	¦	   1,992	¦	 0,0149 	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Литье из вторичной бронзы  	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   0,25 	¦	   -    	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы чугунные напорные    	¦	  - " -  	¦	   2,384	¦	   6,677	¦	 0,0593 	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы чугунные канализаци- 	¦	  - " -  	¦	  23,639	¦	   2,609	¦	 0,015  	¦

	¦	онные и фасонные части к   	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	ним                        	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы и муфты асбестоцемен-	¦	 км усл. 	¦	   0,634	¦	   0,064	¦	   -    	¦

	¦	тные                       	¦	  труб   	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы железобетонные напор-	¦	  куб. м 	¦	    -   	¦	  17,78 	¦	 0,0182 	¦

	¦	ные                        	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы и детали трубопрово- 	¦	  тонн   	¦	    -   	¦	   0,305	¦	 0,0028 	¦

	¦	дов из термопластов        	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Трубы керамические канали- 	¦	 км усл. 	¦	   0,151	¦	   0,258	¦	   -    	¦

	¦	зационные                  	¦	  труб   	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Нефтебитум                 	¦	  тонн   	¦	  95,178	¦	 982,405	¦	 3,088  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Провода неизолированные для	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	   5,92 	¦	   -    	¦

	¦	воздушных линий электропе- 	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	редач                      	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Провода телефонные         	¦	   км    	¦	    -   	¦	   0,057	¦	 0,0004 	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Провода установочные       	¦	  - " -  	¦	  15,78 	¦	   7,641	¦	 0,0351 	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Гвозди проволочные         	¦	  тонн   	¦	   4,575	¦	   2,747	¦	 0,0601 	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Арматура промышленная тру- 	¦	  штук   	¦	 338,81 	¦	  53,811	¦	 0,9    	¦

	¦	бопроводная из цветных ме- 	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	таллов                     	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Арматура промышленная тру- 	¦	  штук   	¦	 543,45 	¦	  93,023	¦	   -    	¦

	¦	бопроводная из серого и    	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	ковкого чугуна             	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Задвижки и затворы из серо-	¦	  - " -  	¦	 152,42 	¦	  15,685	¦	 0,0553 	¦

	¦	го чугуна                  	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Краны водоразборные        	¦	  - " -  	¦	  83,71 	¦	  78,23 	¦	 1,74   	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Краны туалетные            	¦	  - " -  	¦	   4,83 	¦	  10,45 	¦	 0,232  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Сифоны                     	¦	  - " -  	¦	  26,8  	¦	  32,2  	¦	 0,7    	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Замочные и скобяные изделия	¦	тыс. руб.	¦	   5,023	¦	   0,971	¦	 0,02   	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Тепло- и изоляционные мате-	¦	  куб. м 	¦	 293,537	¦	 220,038	¦	   -    	¦

	¦	риалы                      	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Запасные части к санитарно-	¦	тыс. руб.	¦	    -   	¦	   0,059	¦	 0,0006 	¦

	¦	технической арматуре       	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Мастика для герметизации   	¦	  тонн   	¦	   0,037	¦	   1,51 	¦	 0,063  	¦

	¦	стыков панелей             	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Резина листовая            	¦	    кг   	¦	  15,996	¦	  80,131	¦	 0,548  	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Арматура осветительная     	¦	  штук   	¦	1981,64 	¦	 361,26 	¦	 2,4    	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Плитка керамическая для по-	¦	  кв. м  	¦	2321,5  	¦	  33,14 	¦	 0,0098 	¦

	¦	лов                        	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Стекло утолщенное          	¦	  - " -  	¦	    -   	¦	  43,7  	¦	   -    	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Мягкие кровельные материалы	¦	   тыс.  	¦	  18,714	¦	   3,859	¦	 0,0344 	¦

	¦	                           	¦	  кв. м  	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	                           	¦	         	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	Карбид                     	¦	   тонн  	¦	    -   	¦	   0,198	¦	 0,0134 	¦

	L---------------------------+---------+--------+--------+---------

	Управляющий Делами

	Совета Министров РСФСР

	А.ТРЕТЬЯКОВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение N 3

	к Постановлению

	Совета Министров РСФСР

	от 23 мая 1991 г. N 279

	ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА
	КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛИФТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР

	--------------------------------T-----------T--------------------¬

	¦	                               	¦	  Единица  	¦	Нормы расхода мате- 	¦

	¦	                               	¦	 измерения 	¦	риально-технических 	¦

	¦	                               	¦	           	¦	ресурсов на 100 лиф-	¦

	¦	                               	¦	           	¦	тов                 	¦

	¦	                               	¦	           	+----------T---------+

	¦	                               	¦	           	¦	на капи-  	¦	на теку- 	¦

	¦	                               	¦	           	¦	тальный   	¦	щий ре-  	¦

	¦	                               	¦	           	¦	ремонт    	¦	монт     	¦

	+-------------------------------+-----------+----------+---------+

	¦	                   Номенклатура Госплана СССР                   	¦

	+-------------------------------T-----------T----------T---------+

	¦	Прокат черных металлов         	¦	   тонн    	¦	  0,222   	¦	  0,625  	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Канаты стальные (тросы)        	¦	   - " -   	¦	  0,912   	¦	  2,564  	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Прокат алюминиевый             	¦	   - " -   	¦	  0,025   	¦	  0,07   	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Трубы тонкостенные углеродистые	¦	  тыс. м   	¦	  0,0098  	¦	  0,029  	¦

	¦	и нержавеющие                  	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	 в том числе:                  	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	трубы тонкостенные электросвар-	¦	   - " -   	¦	  0,0098  	¦	  0,029  	¦

	¦	ные углеродистые (диаметром до 	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	114 мм)                        	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Цемент                         	¦	   тонн    	¦	  0,005   	¦	  0,012  	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Лесные материалы в пересчете на	¦	  куб. м   	¦	  1,281   	¦	  3,6    	¦

	¦	круглый лес                    	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	 в том числе:                  	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	пиломатериалы                  	¦	   - " -   	¦	  0,148   	¦	  0,417  	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	плиты древесно-стружечные      	¦	   - " -   	¦	  0,296   	¦	  0,834  	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	фанера клееная                 	¦	   - " -   	¦	  0,037   	¦	  0,1042 	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Кабели силовые на напряжение до	¦	    км     	¦	  0,005   	¦	  0,012  	¦

	¦	1 кВ                           	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Кабели силовые гибкие          	¦	   - " -   	¦	  0,142   	¦	   -     	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Кабели городской телефонной    	¦	   - " -   	¦	  0,23    	¦	   -     	¦

	¦	связи (в приведенном исчисле-  	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	нии)                           	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Провода обмоточные и эмалиро-  	¦	   тонн    	¦	  0,036   	¦	   -     	¦

	¦	ванные (в натуральном выраже-  	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	нии)                           	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	+-------------------------------+-----------+----------+---------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                   Номенклатура Госснаба СССР                   	¦

	+-------------------------------T-----------T----------T---------+

	¦	Краски строительные            	¦	   тонн    	¦	  0,0022  	¦	  0,0058 	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Линолеум                       	¦	   кв. м   	¦	  19,958  	¦	  56,126 	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Кабели контрольные             	¦	    км     	¦	  0,113   	¦	   -     	¦

	+-------------------------------+-----------+----------+---------+

	¦	    Прочая номенклатура материально - технических ресурсов,     	¦

	¦	          используемых при выполнении ремонтных работ           	¦

	+-------------------------------T-----------T----------T---------+

	¦	Электроды сварочные            	¦	   тонн    	¦	  0,0073  	¦	  0,023  	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Провода телефонные             	¦	    км     	¦	  0,247   	¦	  0,695  	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Провода установочные           	¦	   - " -   	¦	  0,187   	¦	  0,527  	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Провода монтажные              	¦	   - " -   	¦	  0,106   	¦	  0,295  	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Резина листовая                	¦	    кг     	¦	 20,452   	¦	 57,52   	¦

	¦	                               	¦	           	¦	          	¦	         	¦

	¦	Пластик бумажно-слоистый       	¦	тыс. кв. м 	¦	 19,957   	¦	 56,126  	¦

	L-------------------------------+-----------+----------+----------

	Управляющий Делами

	Совета Министров РСФСР

	А.ТРЕТЬЯКОВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение N 4

	к Постановлению

	Совета Министров РСФСР

	от 23 мая 1991 г. N 279

	ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА
	ЗАМЕНУ ИЗНОШЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ, ГАЗОВЫХ
	И ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ) НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР

	-------------------T-------T-----------------------------------------
	-----¬

	¦	                  	¦	Единица	¦	       Нормы потребности материально-
	         	¦

	¦	                  	¦	измере-	¦	       технических ресурсов на
	замену         	¦

	¦	                  	¦	ния    	¦	           изношенных
	трубопроводов           	¦

	¦	                  	¦	       	+--------------T---------------T----------
	-----+

	¦	                  	¦	       	¦	   тепловых   	¦	    газовых   
	¦	водопроводно-  	¦

	¦	                  	¦	       	¦	              	¦	              
	¦	канализационных	¦

	¦	                  	¦	       	+------T-------+-------T-------+-------T--
	-----+

	¦	                  	¦	       	¦	на    	¦	на     	¦	на 1 км	¦	на     	¦	на 1
	км	¦	на     	¦

	¦	                  	¦	       	¦	1 км  	¦	1 млн. 	¦	эксплу-	¦	1 млн. 	¦	эксплу-	¦	1
	млн. 	¦

	¦	                  	¦	       	¦	эксп- 	¦	руб.   	¦	атируе-	¦	руб.   	¦	атируе-
	¦	руб.   	¦

	¦	                  	¦	       	¦	луати-	¦	строи- 	¦	мых се-	¦	строи- 	¦	мых се-
	¦	строи- 	¦

	¦	                  	¦	       	¦	руемых	¦	тельно 	¦	тей    	¦	тельно 	¦	тей   
	¦	тельно 	¦

	¦	                  	¦	       	¦	сетей 	¦	- мон- 	¦	       	¦	- мон- 	¦	       	¦	-
	мон- 	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	тажных 	¦	       	¦	тажных 	¦	      
	¦	тажных 	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	работ  	¦	       	¦	работ  	¦	      
	¦	работ  	¦

	+------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--
	-----+

	¦	                   Номенклатура Госплана
	СССР                            	¦

	+------------------T-------T------T-------T-------T-------T-------T--
	-----+

	¦	Прокат черных ме- 	¦	 тонн  	¦	0,117 	¦	52,315 	¦	0,0056 	¦	13,235 	¦	0,0028
	¦	5,015  	¦

	¦	таллов            	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Трубы нефтепровод-	¦	 - " - 	¦	0,671 	¦	299,822	¦	0,285  	¦	671,5  	¦	0,846 
	¦	402,892	¦

	¦	ные бесшовные и   	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	электросварные    	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	 в том числе:     	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	трубы нефтепровод-	¦	 - " - 	¦	0,383 	¦	171,146	¦	0,0683 	¦	160,618	¦	0,089 
	¦	161,157	¦

	¦	ные бесшовные     	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	трубы нефтепровод-	¦	 - " - 	¦	0,288 	¦	128,676	¦	0,217  	¦	510,882	¦	0,133 
	¦	241,735	¦

	¦	ные электросварные	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	(диаметром 114 -  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	480 мм)           	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Трубы сварные     	¦	 - " - 	¦	0,096 	¦	42,831 	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,757 
	¦	1373,7 	¦

	¦	больших диаметров 	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Трубы водогазопро-	¦	 - " - 	¦	  -   	¦	   -   	¦	0,13   	¦	306,529	¦	   -   	¦	  
	-   	¦

	¦	водные            	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Трубы катаные     	¦	 - " - 	¦	0,192 	¦	85,664 	¦	0,022  	¦	51,088 	¦	   -   	¦	  
	-   	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Цемент            	¦	 - " - 	¦	1,799 	¦	803,21 	¦	0,013  	¦	29,412 	¦	0,009 
	¦	16,316 	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Лесные материалы в	¦	куб. м 	¦	0,042 	¦	18,965 	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,0044
	¦	7,77   	¦

	¦	пересчете на круг-	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	лый лес           	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	 в том числе:     	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	пиломатериалы     	¦	 - " - 	¦	0,0283	¦	12,643 	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,0029
	¦	5,18   	¦

	+------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--
	-----+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                   Номенклатура Госснаба
	СССР                            	¦

	+------------------T-------T------T-------T-------T-------T-------T--
	-----+

	¦	Задвижки и затворы	¦	 штук  	¦	0,36  	¦	160,714	¦	0,005  	¦	11,76  	¦	0,027 
	¦	48,95  	¦

	¦	стальные          	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	+------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--
	-----+

	¦	    Прочая номенклатура материально - технических
	ресурсов,              	¦

	¦	          используемых при выполнении ремонтных
	работ                    	¦

	+------------------T-------T------T-------T-------T-------T-------T--
	-----+

	¦	Электроды свароч- 	¦	 тонн  	¦	0,005 	¦	2,248  	¦	0,0003 	¦	0,6    	¦	0,0004
	¦	0,628  	¦

	¦	ные               	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Трубы чугунные на-	¦	 - " - 	¦	  -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,368 
	¦	668,137	¦

	¦	порные            	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Трубы и муфты ас- 	¦	км усл.	¦	  -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,002 
	¦	3,569  	¦

	¦	бестоцементные    	¦	 труб  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Трубы железобетон-	¦	куб. м 	¦	  -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,229 
	¦	416,22 	¦

	¦	ные напорные      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Трубы керамические	¦	км усл.	¦	  -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,0011
	¦	2,04   	¦

	¦	канализационные   	¦	 труб  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Нефтебитум        	¦	 тонн  	¦	0,103 	¦	 46,07 	¦	0,067  	¦	158,529	¦	0,0073
	¦	13,241 	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Паронит           	¦	 - " - 	¦	0,0002	¦	 0,098 	¦	0,00004	¦	  0,1 
	¦	0,00003	¦	0,0461 	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Трубы чугунные ка-	¦	 - " - 	¦	  -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	0,143 
	¦	259,743	¦

	¦	нализационные и   	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	фасонные части к  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	ним               	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Задвижки и затворы	¦	 штук  	¦	0,003 	¦	1,331  	¦	0,075  	¦	176,470	¦	0,018 
	¦	32,67  	¦

	¦	из серого чугуна  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Тепло- и изоляци- 	¦	куб. м 	¦	1,685 	¦	752,119	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	  
	-   	¦

	¦	онные материалы   	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Резина термостой- 	¦	 тонн  	¦	0,0004	¦	0,181  	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	  
	-   	¦

	¦	кая               	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Стеклохолст       	¦	  тыс. 	¦	0,06  	¦	26,709 	¦	0,036  	¦	85,147 	¦	   -   	¦	  
	-   	¦

	¦	                  	¦	 кв. м 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Бумага оберточная 	¦	 тонн  	¦	  -   	¦	   -   	¦	0,013  	¦	30,018 	¦	   -   	¦	  
	-   	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Карбид кальция    	¦	 - " - 	¦	0,024 	¦	10,788 	¦	0,0113 	¦	24,042 	¦	0,0247
	¦	44,757 	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Кислород техничес-	¦	куб. м 	¦	0,05  	¦	22,273 	¦	0,023  	¦	53,765 	¦	0,051 
	¦	92,376 	¦

	¦	кий               	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	                  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	¦	Изолента поливи-  	¦	  тыс. 	¦	  -   	¦	   -   	¦	0,0198 	¦	4,558  	¦	   -   	¦	  
	-   	¦

	¦	нилхлоридная      	¦	 кв. м 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      
	¦	       	¦

	L------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+--
	------

	Управляющий Делами

	Совета Министров РСФСР

	А.ТРЕТЬЯКОВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	Приложение N 5

	к Постановлению

	Совета Министров РСФСР

	от 23 мая 1991 г. N 279

	ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В МЕХАНИЗМАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
	НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И
	ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР

	-------------------------------T-------------T-------------------¬

	¦	                              	¦	   Единица   	¦	Нормы потребности в	¦

	¦	                              	¦	  измерения  	¦	механизмах и транс-	¦

	¦	                              	¦	             	¦	портных средствах  	¦

	¦	                              	¦	             	¦	на 1 млн. руб. ре- 	¦

	¦	                              	¦	             	¦	монтно-строительных	¦

	¦	                              	¦	             	¦	и строительно-мон- 	¦

	¦	                              	¦	             	¦	тажных работ на    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	техническое обслу- 	¦

	¦	                              	¦	             	¦	живание, реконстру-	¦

	¦	                              	¦	             	¦	кцию, капитальный и	¦

	¦	                              	¦	             	¦	текущий ремонт     	¦

	¦	                              	¦	             	+---------T---------+

	¦	                              	¦	             	¦	жилых до-	¦	объектов 	¦

	¦	                              	¦	             	¦	мов и    	¦	газового 	¦

	¦	                              	¦	             	¦	объектов 	¦	хозяйства	¦

	¦	                              	¦	             	¦	комму-   	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	нального 	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	назначе- 	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	ния      	¦	         	¦

	+------------------------------+-------------+---------+---------+

	¦	                   Номенклатура Госплана СССР                   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	+------------------------------T-------------T---------T---------+

	¦	Экскаваторы одноковшовые с    	¦	    штук     	¦	  5,398  	¦	  2,581  	¦

	¦	емкостью ковша от 0,275 до    	¦	-------------	¦	  -----  	¦	 --------	¦

	¦	3,2 куб. м                    	¦	   куб. м    	¦	  1,889  	¦	  0,852  	¦

	¦	                              	¦	емкость ковша	¦	         	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Бульдозеры                    	¦	    штук     	¦	 3,374   	¦	  0,16   	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Автогрейдеры                  	¦	    - " -    	¦	 2,636   	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Краны башенные                	¦	    - " -    	¦	 0,182   	¦	  0,2    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Краны на гусеничном ходу      	¦	    - " -    	¦	 0,08    	¦	  0,1    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Краны на автомобильном ходу   	¦	    - " -    	¦	 2,55    	¦	  0,836  	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Краны на пневмоколесном ходу  	¦	    - " -    	¦	 0,665   	¦	  0,14   	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Автомобили грузовые и со      	¦	    - " -    	¦	35       	¦	 20      	¦

	¦	специализированными кузовами  	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Автобусы                      	¦	    - " -    	¦	 2,512   	¦	  2,947  	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Тракторы                      	¦	    - " -    	¦	16,843   	¦	  1,375  	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Электродвигатели переменного  	¦	    - " -    	¦	 3,745   	¦	  2,0    	¦

	¦	тока с высотой оси вращения   	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	63 - 450 мм                   	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	+------------------------------+-------------+---------+---------+

	¦	                   Номенклатура Госснаба СССР                   	¦

	+------------------------------T-------------T---------T---------+

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Автопогрузчики                	¦	    штук     	¦	 1,34    	¦	  0,371  	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Погрузчики одноковшовые       	¦	    - " -    	¦	 5,327   	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Подъемники строительные       	¦	    - " -    	¦	 4,471   	¦	  0,4    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Трубоукладчики                	¦	    - " -    	¦	 0,374   	¦	  0,43   	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Асфальтоукладчики             	¦	    - " -    	¦	 0,285   	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Асфальтосмесители             	¦	    - " -    	¦	 0,373   	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Автогудронаторы               	¦	    - " -    	¦	 1,221   	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Бурильные машины              	¦	    - " -    	¦	 1,815   	¦	  1,252  	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Растворосмесители передвижные 	¦	    - " -    	¦	 0,929   	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Мотокатки                     	¦	    - " -    	¦	 2,067   	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Фрезы дорожные                	¦	    - " -    	¦	 2,753   	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Снегоочистители вихревые      	¦	    - " -    	¦	 0,449   	¦	    -    	¦

	¦	(трамвайные)                  	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Аварийно-технический транспорт	¦	    - " -    	¦	52,198   	¦	 16,407  	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Прицепы автомобильные и специ-	¦	    - " -    	¦	10,409   	¦	  1,463  	¦

	¦	альные тяжеловозные           	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Машины для уборки и санитарной	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	очистки городов               	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	 в том числе:                 	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	подметально-уборочные КО-309  	¦	    - " -    	¦	 17 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	   21    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	поливомоечные КО-713-01       	¦	    - " -    	¦	  8 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	   10    	¦	         	¦

	¦	универсальные разбрасыватели  	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	(пескосоляная смесь):         	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	КО-108                        	¦	    - " -    	¦	 16 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	   18    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	КО-713-02                     	¦	    - " -    	¦	 13 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	   15    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	универсальные разбрасыватели  	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	(реагенты):                   	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	КО-108                        	¦	    - " -    	¦	  7 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	    8    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	КО-713-02                     	¦	    - " -    	¦	  6 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	    7    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	плужно-щеточные снегоочистите-	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	ли:                           	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	КО-713-01                     	¦	     штук    	¦	 17 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	   21    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	КО-707                        	¦	    - " -    	¦	 33 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	   40    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	роторные снегоочистители      	¦	    - " -    	¦	  5 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	КО-207                        	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	    7    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	снегопогрузчики КО-205, 206   	¦	    - " -    	¦	  7 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	    9    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	скалыватели-рыхлители КО-707  	¦	    - " -    	¦	  3 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	    4    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	илососы                       	¦	    - " -    	¦	  2 <3>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	    2    	¦	         	¦

	¦	мусоровозы:                   	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	КО-413                        	¦	    - " -    	¦	  8 <4>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	   10    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	КО-415                        	¦	    - " -    	¦	  6 <4>  	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	         	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                              	¦	             	¦	    8    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	вакуум машины КО-503          	¦	    - " -    	¦	 58 <5>  	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	 ------  	¦	0,524 <6>	¦

	¦	                              	¦	             	¦	   64    	¦	         	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Автокатафалк                  	¦	    - " -    	¦	1,333 <1>	¦	    -    	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Компрессоры передвижные       	¦	    - " -    	¦	11,474   	¦	  2,625  	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Насосы центробежные           	¦	    - " -    	¦	 6,766   	¦	  2,206  	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Электродвигатели малой мощнос-	¦	    штук     	¦	1,495 <2>	¦	    -    	¦

	¦	ти лифтовые                   	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	+------------------------------+-------------+---------+---------+

	¦	     Прочая номенклатура материально-технических ресурсов,      	¦

	¦	          используемых при выполнении ремонтных работ           	¦

	+------------------------------T-------------T---------T---------+

	¦	Электросварочное оборудование 	¦	    штук     	¦	24,775   	¦	  5,724  	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Вездеход "Буран"              	¦	    - " -    	¦	    -    	¦	  0,752  	¦

	¦	                              	¦	             	¦	         	¦	         	¦

	¦	Установка моечная ЦКБ-112     	¦	    - " -    	¦	 0,622   	¦	  0,865  	¦

	L------------------------------+-------------+---------+----------

	--------------------------------

	<1> Для обслуживания ритуальных услуг на 1000 умерших.

	<2> Нормы потребности на капитальный ремонт на 100 лифтов.

	<3> В числителе - потребность в машинах на млн. кв. м площади, в знаменателе - потребность с
	учетом коэффициента разобщенности.

	<4> В числителе - потребность в машинах на 100 тыс. жителей, в знаменателе - потребность с
	учетом коэффициента разобщенности.

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	<5> В числителе - потребность в машинах на 100 тыс. жителей неканализованных
	домовладений, в знаменателе - потребность с учетом коэффициента разобщенности.

	<6> На 100 км газовых сетей.

	Управляющий Делами

	Совета Министров РСФСР

	А.ТРЕТЬЯКОВ

	Приложение N 6

	к Постановлению

	Совета Министров РСФСР

	от 23 мая 1991 г. N 279

	ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
	ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР

	--------------------------------T----------T---------------------¬

	¦	                               	¦	 Единица  	¦	Нормы расхода матери-	¦

	¦	                               	¦	измерения 	¦	ально-технических    	¦

	¦	                               	¦	          	¦	ресурсов             	¦

	¦	                               	¦	          	+----------T----------+

	¦	                               	¦	          	¦	на 1 млн. 	¦	на 1 млн. 	¦

	¦	                               	¦	          	¦	руб. ре-  	¦	руб. ба-  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	монтно-   	¦	лансовой  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	строитель-	¦	стоимости 	¦

	¦	                               	¦	          	¦	ных работ 	¦	основных  	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                               	¦	          	¦	на капи-  	¦	фондов на 	¦

	¦	                               	¦	          	¦	тальный   	¦	техничес- 	¦

	¦	                               	¦	          	¦	ремонт го-	¦	кое обслу-	¦

	¦	                               	¦	          	¦	родского  	¦	живание и 	¦

	¦	                               	¦	          	¦	электро-  	¦	текущий   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	транспорта	¦	ремонт    	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	городского	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	электро-  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	транспорта	¦

	+-------------------------------+----------+----------+----------+

	¦	                   Номенклатура Госплана СССР                   	¦

	+-------------------------------T----------T----------T----------+

	¦	Прокат черных металлов         	¦	   тонн   	¦	  149,3   	¦	   4,17   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 в том числе:                  	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	сталь листовая холоднокатаная  	¦	   - " -  	¦	   48,3   	¦	   1,26   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	сталь листовая горячекатаная   	¦	   - " -  	¦	   32,1   	¦	   0,84   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	сталь сортовая горячекатаная,  	¦	   - " -  	¦	   15,87  	¦	   0,43   	¦

	¦	включая нержавеющую и мелкосор-	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	тную                           	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	колеса, бандажи и кольца цель- 	¦	   - " -  	¦	   15,5   	¦	   0,74   	¦

	¦	нокатаные                      	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Рельсы                         	¦	   - " -  	¦	  340,0   	¦	   3,55   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Сталь листовая оцинкованная,   	¦	   - " -  	¦	    5,84  	¦	    -     	¦

	¦	алюминированная, луженая, ме-  	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	таллопласт и жесть белая       	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Сталь сортовая холоднотянутая  	¦	   - " -  	¦	    4,9   	¦	   0,1    	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Канаты стальные (тросы)        	¦	   - " -  	¦	    1,36  	¦	   0,07   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Трубы катаные                  	¦	   - " -  	¦	    3,6   	¦	   0,008  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Трубы тянутые, включая подшип- 	¦	   - " -  	¦	    0,91  	¦	   0,012  	¦

	¦	никовые                        	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Трубы тонкостенные углеродистые	¦	  тыс. м  	¦	    4,03  	¦	   0,043  	¦

	¦	и нержавеющие - всего          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 в том числе:                  	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	трубы тонкостенные электросвар-	¦	   - " -  	¦	    2,67  	¦	   0,013  	¦

	¦	ные (диаметром до 114 мм)      	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	трубы тонкостенные бесшовные   	¦	   - " -  	¦	    1,36  	¦	   0,03   	¦

	¦	углеродистые                   	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Трубы водогазопроводные        	¦	   тонн   	¦	    7,3   	¦	   0,02   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Прокат медный                  	¦	   - " -  	¦	    0,81  	¦	   0,02   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Прокат латунный                	¦	   - " -  	¦	    0,48  	¦	   0,015  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Прокат алюминиевый             	¦	   - " -  	¦	    3,46  	¦	   0,11   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Прокат бронзовый               	¦	   - " -  	¦	    1,15  	¦	   0,04   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Алюминий первичный, включая    	¦	   - " -  	¦	    0,6   	¦	   0,02   	¦

	¦	силумин                        	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Литье из вторичного алюминия   	¦	   - " -  	¦	    0,37  	¦	   0,014  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Лесные материалы в пересчете на	¦	  куб. м  	¦	 1098,6   	¦	   12,37  	¦

	¦	круглый лес - всего            	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 в том числе:                  	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	древесина деловая              	¦	   - " -  	¦	   32,6   	¦	   0,23   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	пиломатериалы                  	¦	   - " -  	¦	  134,8   	¦	   2,76   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	фанера клееная                 	¦	   - " -  	¦	   22,8   	¦	   0,49   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	шпалы деревянные для железных  	¦	   штук   	¦	 5000,0   	¦	  37,0    	¦

	¦	дорог широкой колеи            	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Шины для грузовых автомобилей  	¦	   - " -  	¦	  140,2   	¦	  24,05   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Сода каустическая              	¦	   - " -  	¦	    0,74  	¦	   0,05   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Сода кальцинированная          	¦	   тонн   	¦	    0,52  	¦	   0,027  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Кабели силовые на напряжение   	¦	    км    	¦	    0,8   	¦	   0,007  	¦

	¦	1 кВ и выше                    	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Кабели силовые на напряжение   	¦	   - " -  	¦	    0,38  	¦	   0,018  	¦

	¦	до 1 кВ                        	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Кабели силовые гибкие          	¦	    км    	¦	    2,0   	¦	   0,12   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Провода обмоточные и эмалиро-  	¦	   тонн   	¦	    1,48  	¦	   0,05   	¦

	¦	ванные (в натуральном выраже-  	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	нии)                           	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Цемент                         	¦	   - " -  	¦	   65,9   	¦	   0,55   	¦

	+-------------------------------+----------+----------+----------+

	¦	                   Номенклатура Госснаба СССР                   	¦

	+-------------------------------T----------T----------T----------+

	¦	Шнуры осветительные            	¦	    км    	¦	    1,57  	¦	   0,075  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Краски строительные            	¦	   тонн   	¦	    5,88  	¦	   0,62   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Стекло строительное            	¦	  кв. м   	¦	 2312,77  	¦	   6,7    	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Радиаторы и конвекторы отопи-  	¦	   кВт    	¦	   26,8   	¦	    -     	¦

	¦	тельные                        	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Линолеум                       	¦	  кв. м   	¦	  536,2   	¦	   3,49   	¦

	+-------------------------------+----------+----------+----------+

	¦	     Прочая номенклатура материально-технических ресурсов,      	¦

	¦	          используемых при выполнении ремонтных работ           	¦

	+-------------------------------T----------T----------T----------+

	¦	Гвозди проволочные             	¦	   тонн   	¦	    0,47  	¦	   0,04   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Проволока обыкновенного качест-	¦	   - " -  	¦	    0,8   	¦	   0,04   	¦

	¦	ва                             	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Электроды сварочные            	¦	   - " -  	¦	    3,37  	¦	   0,18   	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Трубы чугунные канализационные 	¦	   - " -  	¦	    1,3   	¦	   0,0008 	¦

	¦	и фасонные части к ним         	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Трубы и муфты асбестоцементные 	¦	  км усл. 	¦	    0,42  	¦	    -     	¦

	¦	                               	¦	   труб   	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Трубы керамические канализаци- 	¦	   - " -  	¦	    0,04  	¦	    -     	¦

	¦	онные                          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Литье из вторичной бронзы      	¦	   тонн   	¦	    0,4   	¦	   0,008  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Припой ПОС-30 и ниже           	¦	   - " -  	¦	    0,32  	¦	   0,015  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Провода контактные (троллейные)	¦	   - " -  	¦	    6,0   	¦	   0,14   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Провода установочные           	¦	    км    	¦	   19,8   	¦	   0,55   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Нефтебитум                     	¦	   тонн   	¦	   13,2   	¦	   0,21   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Кислота серная                 	¦	   тонн   	¦	    0,07  	¦	   0,009  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Мягкие кровельные материалы    	¦	тыс. кв. м	¦	    3,74  	¦	   0,03   	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Гайки свободные                	¦	   тонн   	¦	    1,09  	¦	   0,115  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Лента поливинилхлоридная       	¦	   - " -  	¦	    0,41  	¦	   0,05   	¦

	¦	электроизоляционная            	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Бумажно-слоистый пластик       	¦	тыс. кв. м	¦	    0,5   	¦	   0,007  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.

	¦	Оргстекло листовое             	¦	   тонн   	¦	    1,0   	¦	   0,032  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Рукава резинотканевые напорные 	¦	  тыс. м  	¦	    0,8   	¦	   0,063  	¦

	¦	                               	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	Текстолит и текстолит техничес-	¦	   тонн   	¦	    2,05  	¦	   0,11   	¦

	¦	кий листовой                   	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	L-------------------------------+----------+----------+-----------

	Управляющий Делами

	Совета Министров РСФСР

	А.ТРЕТЬЯКОВ

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте фахверковые дома.