ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 января 1998 г. N 18-10
	О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЯ N 1 РДС 11-201-95 "ИНСТРУКЦИЯ О
	ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
	ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА"

	Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной
	политике постановляет:

	Принять и ввести в действие Изменение N 1 РДС 11-201-95 "Инструкция о
	порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства",
	разработанное и внесенное Главным управлением государственной вневедомственной
	экспертизы при Госстрое России, согласно Приложению.

	Министр

	Российской Федерации -

	Председатель

	Е.В.БАСИН

	Приложение

	к Постановлению Госстроя РФ

	от 29.01.98 N 18-10

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 РДС 11-201-95

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Раздел 5. После слов "обоснованность применяемой технологии производства
	на основе сравнения возможных вариантов технологических процессов и схем выбор
	основного технологического оборудования" дополнить абзацем следующего
	содержания:

	"достаточность и эффективность технических решений по энергосбережению".

	2. Приложение А. Пункт 6.7. После слов "обеспечение прочности и устойчивости
	зданий и сооружений" дополнить словами "теплозащита ограждающих конструкций".

	Пункт 6.8. После слов "водой для производственных и хозяйственно - бытовых
	нужд;" дополнить абзацем следующего содержания:

	"оснащение инженерных систем приборами контроля, учета и регулирования газа,
	воды и тепла".

	Пункт 7. После слов "оценка качества всех разделов проектной документации,
	изложенных в п. 6" дополнить абзацем следующего содержания:

	"соответствие рассмотренной документации новым требованиям по
	энергосбережению в части теплозащиты ограждающих конструкций и установки
	приборов контроля, учета и регулирования газа, воды и тепла".

	3. Приложение Б. Пункт 6.4. После слов "краткая характеристика конструктивных
	решений" дополнить словами "теплозащиты ограждающих конструкций".

	Пункт 6.6. После слов "другие инженерные системы" дополнить словами "включая
	приборы контроля, учета и регулирования газа, воды и тепла".

	Пункт 7. После слов "оценка качества всех разделов проектной документации,
	изложенных в п. 6" дополнить абзацем следующего содержания:

	"соответствие рассмотренной документации новым требованиям по
	энергосбережению в части теплозащиты ограждающих конструкций и установки
	приборов контроля, учета и регулирования газа, воды и тепла".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.