Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 25 апреля 1980 г. N 1891

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
	СКОБЫ
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Pipe-line fastening parts. Cramps. Design and dimension
	ГОСТ 24132-80

	Группа Г38

	ОКП 12 8001

	Взамен ГОСТ 16684-71

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля
	1980 г. N 1891 срок введения установлен с 01.01.1981.

	Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 16.10.1985 N 3332 срок
	действия продлен до 01.01.1991.

	Переиздание. Апрель 1988 г.

	1. Настоящий стандарт распространяется на скобы диаметром D от 6 до 430 мм.

	2. Конструкция и размеры скоб должны соответствовать указанным на чертеже и
	в таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечания. 1. Все размеры, кроме размеров B и s, обеспечиваются
	инструментом.

	2. Отклонение от центра радиуса R относительно оси поверхностей Г не должно
	быть более 1 мм.

	                                                                Размеры, мм

	---T------------------T-------T-----T-----T-----T----T-----------T---------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	D 	¦	         A        	¦	 B x s 	¦	  H  	¦	  L  	¦	  d  	¦	 r  	¦	   Масса   	¦	Применя-

	   	+--------T---------+	       	¦	     	¦	     	¦	 H14 	¦	    	¦	 1000 шт., 	¦	емость

	   	¦	 Номин. 	¦	  Пред.  	¦	       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	    кг     	¦

	   	¦	        	¦	  откл.  	¦	       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	           	¦

	---+--------+---------+-------+-----+-----+-----+----+-----------+---------

	  6	¦	    26  	¦	 +/- 0,5 	¦	16 x 2 	¦	   2 	¦	  42 	¦	 5,8 	¦	4,5 	¦	      9,8  	¦

	  8	¦	    28  	¦	         	¦	       	¦	   2 	¦	  44 	¦	     	¦	    	¦	     10,2  	¦

	10	¦	    30  	¦	         	¦	       	¦	   3 	¦	  46 	¦	     	¦	    	¦	     10,9  	¦

	12	¦	    32  	¦	         	¦	       	¦	   4 	¦	  48 	¦	     	¦	    	¦	     11,6  	¦

	   	¦	        	¦	         	+-------+-----+-----+-----+	    	¦	           	¦

	14	¦	    40  	¦	         	¦	22 x 3 	¦	   5 	¦	  62 	¦	 7,0 	¦	    	¦	     32,1  	¦

	16	¦	    42  	¦	         	¦	       	¦	   6 	¦	  64 	¦	     	¦	    	¦	     34,1  	¦

	18	¦	    44  	¦	         	¦	       	¦	   7 	¦	  66 	¦	     	¦	    	¦	     36,1  	¦

	20	¦	    46  	¦	         	¦	       	¦	   8 	¦	  68 	¦	     	¦	    	¦	     38,1  	¦

	   	¦	        	¦	         	¦	       	+-----+-----+-----+	    	¦	           	¦

	22	¦	    50  	¦	         	¦	       	¦	   9 	¦	  72 	¦	 9,0 	¦	    	¦	     39,2  	¦

	25	¦	    55  	¦	         	¦	       	¦	  10 	¦	  77 	¦	     	¦	    	¦	     41,2  	¦

	   	¦	        	¦	         	+-------+-----+-----+	     	¦	    	¦	           	¦

	28	¦	    55  	¦	         	¦	30 x 3 	¦	  11 	¦	  85 	¦	     	¦	    	¦	     63,4  	¦

	32	¦	    60  	¦	         	¦	       	¦	  12 	¦	  90 	¦	     	¦	    	¦	     67,4  	¦

	36	¦	    65  	¦	         	¦	       	¦	  14 	¦	  95 	¦	     	¦	    	¦	     72,4  	¦

	40	¦	    70  	¦	         	¦	       	¦	  16 	¦	 100 	¦	     	¦	    	¦	     77,4  	¦

	45	¦	    75  	¦	         	¦	       	¦	  18 	¦	 105 	¦	     	¦	    	¦	     82,4  	¦

	50	¦	    80  	¦	         	¦	       	¦	  20 	¦	 110 	¦	     	¦	    	¦	     87,4  	¦

	   	¦	        	¦	         	+-------+-----+-----+-----+----+	           	¦

	55	¦	    90  	¦	         	¦	30 x 4 	¦	  23 	¦	 120 	¦	11,0 	¦	6,0 	¦	    126,2  	¦

	60	¦	    95  	¦	         	¦	       	¦	  25 	¦	 125 	¦	     	¦	    	¦	    134,2  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	65	¦	   100  	¦	         	¦	       	¦	  28 	¦	 130 	¦	     	¦	    	¦	    141,2  	¦

	70	¦	   105  	¦	         	¦	       	¦	  30 	¦	 135 	¦	     	¦	    	¦	    149,2  	¦

	75	¦	   110  	¦	         	¦	       	¦	  33 	¦	 140 	¦	     	¦	    	¦	    157,2  	¦

	   	¦	        	¦	         	¦	       	+-----+-----+-----+	    	¦	           	¦

	80	¦	   120  	¦	         	¦	       	¦	  35 	¦	 150 	¦	13,0 	¦	    	¦	    166,2  	¦

	85	¦	   125  	¦	         	¦	       	¦	  38 	¦	 155 	¦	     	¦	    	¦	    173,2  	¦

	90	¦	   130  	¦	         	¦	       	¦	  40 	¦	 160 	¦	     	¦	    	¦	    181,2  	¦

	95	¦	   135  	¦	         	¦	       	¦	  43 	¦	 165 	¦	     	¦	    	¦	    189,2  	¦

	100	¦	   140  	¦	         	¦	       	¦	  45 	¦	 170 	¦	     	¦	    	¦	    197,2  	¦

	105	¦	   145  	¦	         	¦	       	¦	  48 	¦	 175 	¦	     	¦	    	¦	    204,2  	¦

	110	¦	   150  	¦	         	¦	       	¦	  50 	¦	 180 	¦	     	¦	    	¦	    211,2  	¦

	   	¦	        	¦	         	+-------+-----+-----+-----+	    	¦	           	¦

	115	¦	   160  	¦	         	¦	40 x 4 	¦	  53 	¦	 200 	¦	17,0 	¦	    	¦	    299,3  	¦

	120	¦	   165  	¦	         	¦	       	¦	  55 	¦	 205 	¦	     	¦	    	¦	    313,3  	¦

	125	¦	   170  	¦	         	¦	       	¦	  58 	¦	 210 	¦	     	¦	    	¦	    325,3  	¦

	130	¦	   175  	¦	         	¦	       	¦	  60 	¦	 215 	¦	     	¦	    	¦	    335,3  	¦

	135	¦	   180  	¦	         	¦	       	¦	  63 	¦	 220 	¦	     	¦	    	¦	    345,3  	¦

	140	¦	   185  	¦	         	¦	       	¦	  65 	¦	 225 	¦	     	¦	    	¦	    355,3  	¦

	145	¦	   190  	¦	         	¦	       	¦	  68 	¦	 230 	¦	     	¦	    	¦	    365,3  	¦

	150	¦	   195  	¦	         	¦	       	¦	  70 	¦	 235 	¦	     	¦	    	¦	    375,6  	¦

	   	¦	        	¦	         	+-------+-----+-----+	     	+----+	           	¦

	155	¦	   205  	¦	         	¦	40 x 5 	¦	  73 	¦	 245 	¦	     	¦	7,5 	¦	    488,6  	¦

	160	¦	   210  	¦	         	¦	       	¦	  75 	¦	 250 	¦	     	¦	    	¦	    501,6  	¦

	165	¦	   215  	¦	         	¦	       	¦	  78 	¦	 255 	¦	     	¦	    	¦	    513,6  	¦

	170	¦	   220  	¦	         	¦	       	¦	  80 	¦	 260 	¦	     	¦	    	¦	    525,6  	¦

	175	¦	   225  	¦	         	¦	       	¦	  83 	¦	 265 	¦	     	¦	    	¦	    537,6  	¦

	180	¦	   230  	¦	         	¦	       	¦	  85 	¦	 270 	¦	     	¦	    	¦	    549,6  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	185	¦	   235  	¦	         	¦	       	¦	  88 	¦	 275 	¦	     	¦	    	¦	    561,6  	¦

	190	¦	   240  	¦	         	¦	       	¦	  90 	¦	 280 	¦	     	¦	    	¦	    573,6  	¦

	195	¦	   245  	¦	         	¦	       	¦	  93 	¦	 285 	¦	     	¦	    	¦	    585,6  	¦

	200	¦	   250  	¦	         	¦	       	¦	  95 	¦	 290 	¦	     	¦	    	¦	    596,6  	¦

	210	¦	   260  	¦	         	¦	       	¦	  97 	¦	 300 	¦	     	¦	    	¦	    621,6  	¦

	225	¦	   275  	¦	         	¦	       	¦	 105 	¦	 315 	¦	     	¦	    	¦	    661,6  	¦

	   	¦	        	+---------+-------+-----+-----+-----+----+	           	¦

	245	¦	   310  	¦	 +/- 1,0 	¦	50 x 6 	¦	 115 	¦	 360 	¦	22,0 	¦	9,0 	¦	   1107,0  	¦

	260	¦	   325  	¦	         	¦	       	¦	 122 	¦	 375 	¦	     	¦	    	¦	   1167,0  	¦

	275	¦	   340  	¦	         	¦	       	¦	 130 	¦	 390 	¦	     	¦	    	¦	   1232,0  	¦

	300	¦	   365  	¦	         	¦	       	¦	 140 	¦	 415 	¦	     	¦	    	¦	   1317,0  	¦

	330	¦	   395  	¦	         	¦	       	¦	 155 	¦	 445 	¦	     	¦	    	¦	   1437,0  	¦

	360	¦	   425  	¦	         	¦	       	¦	 170 	¦	 475 	¦	     	¦	    	¦	   1532,0  	¦

	380	¦	   445  	¦	         	¦	       	¦	 180 	¦	 495 	¦	     	¦	    	¦	   1612,0  	¦

	430	¦	   495  	¦	         	¦	       	¦	 205 	¦	 545 	¦	     	¦	    	¦	   1792,0  	¦

	Пример условного обозначения скобы D = 25 мм из стали марки 08кп с покрытием
	Ц9.хр:

	Скоба 25-08кп-Ц9.хр ГОСТ 24132-80

	3. Технические требования - по ГОСТ 24140-80.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.