ПОПРАВКА К ГОСТ 18599-2001 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ
	ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Л26

	------------------T----------------------T------------------------

	В каком месте     	¦	     Напечатано       	¦	    Должно быть

	------------------+----------------------+------------------------

	  Пункт 5.4.1     	¦	  Трубы диаметром     	¦	Трубы диаметром 225 мм

	Первый абзац      	¦	  225 мм и не         	¦	и менее размеров,

	  Пункт 7.2.      	¦	  менее размеров      	¦	относительного

	Первый абзац      	¦	  (относительного     	¦	удлинения при разрыве

	                  	¦	  удлинения при       	¦

	                  	¦	  разрыве)            	¦

	Приложение Г.     	¦	   Г Дж/м2            	¦	        ГДж/м2

	Пункт Г.2.        	¦	                      	¦

	Таблица Г.1.      	¦	                      	¦

	Графа "Наиме-     	¦	                      	¦

	нование показа-   	¦	                      	¦

	теля". Показа-    	¦	                      	¦

	тель 9            	¦	                      	¦

	Приложение Д.     	¦	   РЕ6РР-26В          	¦	        РЕ4РР-25В

	Таблица Д.1.      	¦	                      	¦

	Графа             	¦	                      	¦

	"Обозначение      	¦	                      	¦

	марок полиэти-    	¦	                      	¦

	лена по дейс-     	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	твующим норма-    	¦	                      	¦

	тивным документам 	¦	                      	¦

	на полиэтилен".   	¦	                      	¦

	Для полиэтилена   	¦	                      	¦

	ПЭ 80             	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.