Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

	ПОПРАВКА К ГОСТ 30109-94 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ. МЕТОДЫ
	ИСПЫТАНИЙ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЗЛОМУ"

	Группа Ж39

	--------------------T-------------------T-------------------------

	   В каком месте    	¦	    Напечатано     	¦	       Должно быть

	--------------------+-------------------+-------------------------

	Пункт 4.3.3. Второй	¦	нагружение на засов	¦	нагружение в зоне засова

	абзац               	¦	замка              	¦	замка

	рисунок 1. Подрису-	¦	1 - засов замка    	¦	1 - металлическая плас-

	ночная подпись      	¦	                   	¦	тинка в зоне засова замка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.