Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 21 ноября 1988 г. N 229

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	БЛОКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Reinforced concrete blocks for ventilation. Specifications
	ГОСТ 17079-88

	Группа Ж33

	ОКП 58 9600

	Дата введения

	1 января 1990 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Государственным комитетом по архитектуре и
	градостроительству при Госстрое СССР (Госкомархитектуры).

	Исполнители: И.Н. Сидько (руководитель темы); В.Г. Позовская; Г.Б. Айзенберг;
	Д.М. Лаковский; И.В. Колечицкая; Т.В. Барабанова; В.И. Пименова; В.И. Деньщиков.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного
	строительного комитета СССР от 21.11.1988 N 229.

	3. Взамен ГОСТ 17079-71.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	-----------------------------------------T------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	Номер пункта, подпункта

	-----------------------------------------+------------------------

	ГОСТ 5781-82                             	¦	1.3.4

	ГОСТ 6727-80                             	¦	1.3.4

	ГОСТ 10060-87                            	¦	3.2

	ГОСТ 10180-78                            	¦	3.1

	ГОСТ 10181.0-81                          	¦	3.4

	ГОСТ 10181.3-81                          	¦	3.4

	ГОСТ 10884-81                            	¦	1.3.4

	ГОСТ 10922-75                            	¦	3.6

	ГОСТ 12730.0-78                          	¦	3.3, 3.5

	ГОСТ 12730.1-78                          	¦	3.5

	ГОСТ 12730.5-84                          	¦	3.3

	ГОСТ 13015-75                            	¦	3.7

	ГОСТ 13015.0-83                          	¦	1.3.1, 1.3.3, 1.3.7

	ГОСТ 13015.1-81                          	¦	2.1

	ГОСТ 13015.2-81                          	¦	1.4.1

	ГОСТ 13015.3-81                          	¦	2.3

	ГОСТ 13015.4-84                          	¦	4.1

	ГОСТ 17623-87                            	¦	3.5

	ГОСТ 17624-87                            	¦	3.1

	ГОСТ 17625-83                            	¦	3.8

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 18105-86                            	¦	3.1

	ГОСТ 22690.0-77                          	¦	3.1

	ГОСТ 22690.1-77                          	¦	3.1

	ГОСТ 22690.2-77                          	¦	3.1

	ГОСТ 22690.3-77                          	¦	3.1

	ГОСТ 22690.4-77                          	¦	3.1

	ГОСТ 22904-78                            	¦	3.8

	ГОСТ 23009-78                            	¦	1.2.5

	ГОСТ 23858-79                            	¦	3.6

	ГОСТ 25820-83                            	¦	1.3.2

	ГОСТ 26433-85                            	¦	3.7

	ГОСТ 26633-85                            	¦	1.3.2

	ТУ 14-4-1322-85                          	¦	1.3.4

	Настоящий стандарт распространяется на железобетонные вентиляционные блоки
	(далее - блоки), изготовляемые из тяжелого или легкого бетона и предназначенные для
	жилых, общественных, производственных, административных и бытовых зданий.

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Блоки следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке,
	по рабочим чертежам серий 1.134.1-12, 1.134.1-15 и 1.034.1-1/89.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Допускается изготовление до 01.01.1992 на действующем оборудовании блоков
	типов, формы и толщиной, отличных от указанных в табл. 1, при соблюдении всех
	остальных требований, установленных настоящим стандартом.

	1.2. Основные параметры и размеры

	1.2.1. Блоки подразделяют на следующие типы:

	В - самонесущие;

	1ВД - блоки-диафрагмы жесткости с одной консолью;

	2ВД - то же, с двумя консолями;

	ВД - то же, без консолей;

	1ВДП - блоки-диафрагмы жесткости с дверным проемом и одной консолью;

	2ВДП - то же, с двумя консолями;

	ВДП - то же, без консолей;

	ВТ - чердачные для зданий с теплым чердаком;

	ВХ - то же, с холодным чердаком;

	1ВК - крышные с одной консолью;

	2ВК - то же, с двумя консолями;

	ВК - то же, без консолей.

	1.2.2. Форма и толщина блоков должны соответствовать указанным в табл. 1, а
	длина (l) и высота (h) блоков, а также форма, размеры и расположение каналов -
	указанным в рабочих чертежах на эти блоки.

	Таблица 1

	------T-------------------T---------------T-----------------------

	Тип  	¦	    Эскиз блока    	¦	Высота этажа, м	¦	     Толщина блока

	блока 	¦	                   	¦	               	¦	       t (t ), мм

	      	¦	                   	¦	               	¦	           1

	------+-------------------+---------------+-----------------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  В   	¦	      Рисунок      	¦	2,8; 3,0; 3,3; 	¦	  240; 260; 280; 300

	      	¦	                   	¦	 3,6; 2,0; 2,1 	¦

	------+-------------------+---------------+-----------------------

	1ВД  	¦	      Рисунок      	¦	2,8; 3,0; 3,3; 	¦	 260 (280); 300 (300)

	      	¦	                   	¦	 3,6 <*>; 2,0  	¦

	------+-------------------+---------------+-----------------------

	2ВД  	¦	      Рисунок      	¦	2,8; 3,0; 3,3; 	¦	     260; 280; 300

	      	¦	                   	¦	 3,6 <*>; 2,0  	¦

	------+-------------------+---------------+-----------------------

	  ВД  	¦	      Рисунок      	¦	2,8; 3,0; 3,3; 	¦	       260; 300

	      	¦	                   	¦	 3,6 <*>; 2,0  	¦

	------+-------------------+---------------+-----------------------

	1ВДП 	¦	      Рисунок      	¦	 2,8; 3,3; 3,6 	¦	       260 (280)

	------+-------------------+---------------+-----------------------

	2ВДП 	¦	      Рисунок      	¦	 2,8; 3,3; 3,6 	¦	       260 (300)

	------+-------------------+---------------+-----------------------

	ВДП  	¦	      Рисунок      	¦	 2,8; 3,3; 3,6 	¦	          260

	------+-------------------+---------------+-----------------------

	  ВТ  	¦	      Рисунок      	¦	       -       	¦	 260 (400); 320 (460)

	------+-------------------+---------------+-----------------------

	  ВХ  	¦	      Рисунок      	¦	       -       	¦	       460; 520

	------+-------------------+---------------+-----------------------

	1ВК  	¦	      Рисунок      	¦	       -       	¦	 260 (340); 300 (380)

	------+-------------------+---------------+-----------------------

	2ВК  	¦	      Рисунок      	¦	       -       	¦	 260 (420); 300 (460)

	------+-------------------+---------------+-----------------------

	  ВК  	¦	      Рисунок      	¦	       -       	¦	 460 (560); 520 (620)
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------

	<*> Для блоков толщиной только 260 мм.

	Примечание. Вентиляционные каналы показаны условно.

	1.2.3. Блоки, предназначенные для зданий, возводимых в сейсмических районах
	или в других особых условиях, могут изготовляться с выпусками арматуры, закладными
	изделиями, шпонками и другими конструктивными устройствами.

	1.2.4. Показатели материалоемкости блоков (расход бетона и стали) должны
	соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти блоки.

	1.2.5. Блоки обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009.
	Марка блоков состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом.

	Первая группа содержит обозначение типа блока, его высоту и длину в
	дециметрах (значение которых округляют до целого числа) и толщину в сантиметрах.

	Во второй группе для блоков, изготовляемых из легкого бетона, указывают вид
	бетона, обозначаемый прописной буквой Л.

	Пример условного обозначения (марки) блока типа 1ВД высотой 2770 мм, длиной
	1180 мм, толщиной 260 мм, изготовляемого из легкого бетона:

	1ВД28.12.26-Л

	Примечание. Допускается принимать обозначения марок блоков в соответствии с
	рабочими чертежами на эти блоки до их пересмотра.

	1.3. Характеристики

	1.3.1. Блоки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0:

	по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и
	отпускной);

	по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

	то средней плотности легкого бетона;

	к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	петель;

	по толщине защитного слоя бетона до арматуры;

	по защите от коррозии.

	Блоки должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям
	по прочности, жесткости и трещиностойкости.

	1.3.2. Блоки следует изготовлять из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 или легкого
	бетона плотной структуры по ГОСТ 25820.

	1.3.3. Нормируемую отпускную прочность бетона блоков (в процентах от класса
	или марки бетона по прочности на сжатие) принимают равной:

	70 - для блоков из тяжелого и легкого бетонов класса В12,5 и выше или марки
	М150 и выше;

	80 - для блоков из легкого бетона класса В7,5 или марки М100.

	Указанная нормируемая отпускная прочность бетона может быть уменьшена или
	увеличена в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0.

	1.3.4. Для армирования блоков следует применять:

	стержневую арматурную сталь классов Ат-III, Ат-IIIС, Ат-IV и Ат-IVС по ГОСТ
	10884 и класса А-III по ГОСТ 5781;

	арматурную проволоку повышенной прочности класса Врп-1 по ТУ 14-4-1322-85
	и класса Вр-1 по ГОСТ 6727.

	1.3.5. Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в блоках
	должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти блоки.

	1.3.6. Значения действительных отклонений геометрических параметров блоков
	не должны превышать предельных, указанных в табл. 2.

	Допускается по согласованию с проектной организацией - автором проекта или
	привязки проекта здания на основе расчета точности по ГОСТ 21780 и учета
	конкретного конструктивного решения здания и условий его строительства назначать
	предельные значения отклонений размеров блоков, отличные от указанных в табл. 2, в
	случаях, если эти блоки изготовляют на предприятиях, входящих в состав комбинатов
	или объединений, осуществляющих производство конструкций и строительство зданий
	из них.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 2

	                                                                мм

	-------------------------------T---------------------T------------

	    Наименование отклонения    	¦	    Наименование     	¦	Пред. откл.

	   геометрического параметра   	¦	   геометрического   	¦

	                               	¦	      параметра      	¦

	-------------------------------+---------------------+------------

	Отклонение от линейного       	¦	Длина блока:         	¦

	размера                        	¦	 до 1600             	¦	  +/- 5

	                               	¦	 св. 1600            	¦	  +/- 10

	                               	¦	Толщина блока        	¦	  +/- 5

	                               	¦	Высота блока         	¦	  +/- 8

	                               	¦	Поперечное сечение   	¦	  +/- 5

	                               	¦	каналов, размеры     	¦

	                               	¦	выступов, вырезов    	¦

	                               	¦	и отверстий          	¦

	                               	¦	Положение каналов    	¦	     5

	                               	¦	Положение закладных  	¦

	                               	¦	изделий:             	¦

	                               	¦	 в плоскости блока   	¦	     10

	                               	¦	 из плоскости блока  	¦	     5

	-------------------------------+---------------------+------------

	Отклонение от прямолинейности 	¦	          -          	¦	     5

	профиля лицевых поверхностей   	¦	                     	¦

	в любом сечении на длине 1600  	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------------+---------------------+------------

	Отклонение от равенства       	¦	          -          	¦	     16

	диагоналей лицевых поверхностей	¦	                     	¦

	блоков (кроме крышных          	¦	                     	¦

	и чердачных)                   	¦	                     	¦

	-------------------------------+---------------------+------------

	Отклонение от равенства       	¦	          -          	¦	     10

	диагоналей дверных проемов     	¦	                     	¦

	1.3.7. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду блоков - по ГОСТ
	13015.0. При этом качество поверхностей блоков должно удовлетворять требованиям,
	установленным для категорий:

	А4 - лицевых, подготовленных под оклейку обоями или другими рулонными
	материалами;

	А6 - лицевых, к которым не предъявляют требований по качеству отделки;

	А7 - нелицевых, невидимых в условиях эксплуатации.

	По согласованию изготовителя с потребителем может быть установлена категория
	А2 или А3 для лицевых поверхностей, подготовленных под окраску.

	1.4. Маркировка

	1.4.1. Маркировка блоков - по ГОСТ 13015.2. Маркировочные надписи и знаки
	следует наносить на нелицевой поверхности блока.

	2. ПРИЕМКА

	2.1. Приемка блоков - по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту. Испытания
	блоков нагружением не проводят.

	2.2. Блоки принимают:

	по результатам периодических испытаний - по показателям морозостойкости и
	водонепроницаемости бетона;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	по результатам приемосдаточных испытаний - по показателям прочности бетона
	(классу или марке по прочности на сжатие и отпускной прочности), средней плотности
	легкого бетона, соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам,
	прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины
	защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия трещин, категории бетонной
	поверхности.

	2.3. В документе о качестве блоков по ГОСТ 13015.3 дополнительно для блоков
	типов ВХ и ВК следует указать среднюю плотность легкого бетона.

	3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	3.1. Прочность бетона блоков следует определять по ГОСТ 10180 на серии
	образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в
	условиях, установленных ГОСТ 18105.

	При испытании блоков неразрушающими методами фактическую отпускную
	прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ
	17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690.0 - ГОСТ 22690.4, а
	также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытаний
	бетона.

	3.2. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060.

	3.3. Водонепроницаемость бетона блоков следует определять по ГОСТ 12730.0 и
	ГОСТ 12730.5.

	3.4. Показатели пористости уплотненной смеси легкого бетона следует определять
	по ГОСТ 10181.0 и ГОСТ 10181.3.

	3.5. Среднюю плотность легкого бетона блоков следует определять по ГОСТ
	12730.0 и ГОСТ 12730.1 или радиоизотопным методом по ГОСТ 17623.

	3.6. Контроль сварных арматурных и закладных изделий следует производить по
	ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.7. Размеры, отклонения от прямолинейности и равенства диагоналей
	поверхностей блоков, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин,
	наплывов и околов бетона блоков следует проверять методами, установленными ГОСТ
	26433 и ГОСТ 13015.

	3.8. Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину
	защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.
	При отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд и обнажение
	арматуры блока с последующей заделкой борозд.

	4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Транспортировать и хранить блоки следует в соответствии с требованиями
	ГОСТ 13015.4 и настоящего стандарта.

	4.2. Блоки при транспортировании и хранении следует устанавливать в
	вертикальном положении в кассеты.

	Допускается транспортировать и хранить блоки без консолей в горизонтальном
	положении в штабелях. Высота штабеля - не более 2,5 м. Подкладки под блоками и
	прокладки между ними в штабеле следует располагать на расстоянии 500 мм от торцов
	блока.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.