Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 23 апреля 1984 г. N 58

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	Reinforced concrete and concrete steps. Structure and dimensions
	ГОСТ 8717.1-84

	Группа Ж33

	ОКП 57 4613, 58 9120

	Срок введения в действие

	1 января 1986 года

	1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные и бетонные ступени,
	предназначенные для устройства внутренних и наружных лестниц зданий и
	сооружений, и устанавливает конструкцию ступеней, а также арматурных и закладных
	изделий к ним.

	2. Ступени должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 8717.0-84 и
	требованиям, изложенным в соответствующих пунктах настоящего стандарта.

	3. Положение закладных изделий и монтажных петель в бетонных ступенях
	должно соответствовать указанному на черт. 01.0.00СБ и 02.0.00СБ.

	4. Положение арматурных сеток, закладных изделий и монтажных петель в
	железобетонных ступенях должно соответствовать указанному на черт. 03.0.00СБ -
	11.0.00СБ.

	5. Спецификация арматурных и закладных изделий на одну ступень приведена на
	черт. 01.0.00 - 11.0.00.

	6. Форма и размеры арматурных сеток должны соответствовать указанным на

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	черт. 00.1.00СБ - 00.3.00СБ, а закладных изделий и монтажных петель - на черт. 00.4.00
	- 00.9.00.

	7. Спецификация стали на арматурное изделие приведена на черт. 00.1.00 -
	00.3.00, а на закладное изделие и монтажную петлю - на черт. 00.4.00 - 00.9.00.

	8. Ведомость расхода стали на ступени приведена на черт. 00.0.00ВМС.

	9. Закладные изделия марки M1 предназначены для восприятия горизонтальной
	нормативной нагрузки на поручни ограждения 0,49 кН (50 кгс/м), марок М2, М3 и М5 -
	1,47 кН (150 кгс/м).

	10. Марки ступеней на чертежах настоящего стандарта приведены без указания
	вида бетона и отделки верхних лицевых поверхностей ступеней.

	Черт. 01.0.00

	Черт. 01.0.00СБ

	Черт. 02.0.00

	Черт. 02.0.00СБ

	Черт. 03.0.00

	Черт. 03.0.00СБ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 04.0.00

	Черт. 04.0.00СБ

	Черт. 05.0.00

	Черт. 05.0.00СБ

	Черт. 06.0.00

	Черт. 06.0.00СБ

	Черт. 07.0.00

	Черт. 07.0.00СБ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 08.0.00

	Черт. 08.0.00СБ

	Черт. 09.0.00

	Черт. 09.0.00СБ

	Черт. 10.0.00

	Черт. 10.0.00СБ

	Черт. 11.0.00

	Черт. 11.0.00СБ

	Черт. 00.1.00

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 00.1.00СБ

	Черт. 00.2.00

	Черт. 00.2.00СБ

	Черт. 00.3.00

	Черт. 00.3.00СБ

	Черт. 00.4.00

	Черт. 00.5.00

	Черт. 00.6.00

	Черт. 00.7.00

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 00.8.00

	Черт. 00.9.00

	Черт. 00.0.00ВМС

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.