К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ.

	ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН

	Принято и введено в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 12 февраля 1999 г. N 40

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 50801-95 "ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ,
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, ПОЛУФАБРИКАТЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ
	ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ДОПУСТИМАЯ
	УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОНУКЛИДОВ, ОТБОР ПРОБ И
	МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
	РАДИОНУКЛИДОВ"

	Группа К09

	Дата введения

	1 июля 1999 года

	Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от
	12.02.1999 N 40.

	Содержание стандарта дополнить наименованием:

	"Приложение Г. Библиография".

	Наименование стандарта изложить в новой редакции:

	"Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и
	древесных материалов. Порядок отбора проб и методы измерения удельной активности
	радионуклидов

	Wood raw material, forest products, semi-produced materials and wood products. Sampling
	rules and methods of measuring specific activity of radionuclides".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Вводную часть после слова "устанавливает" изложить в новой редакции: "методы
	отбора проб и измерения удельной активности радионуклидов цезия-137 (Cs-137) и
	стронция-90 (Sr-90) в лесопромышленной продукции".

	Раздел 4 изложить в новой редакции:

	"4. Допустимая удельная активность радионуклидов

	4.1. Допустимая удельная активность содержания радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в
	лесопромышленной продукции определяется гигиеническими нормативами [1]
	(Приложение Г)".

	Пункт 6.5 изложить в новой редакции:

	"6.5. Весы лабораторные с погрешностью взвешивания в пределах +/- 0,1 г".

	Раздел 8 изложить в новой редакции:

	"8. Требования безопасности

	8.1. Требования радиационной безопасности установлены в [2] и [3] (Приложение
	Г)".

	Стандарт дополнить Приложением - Г:

	"Приложение Г

	(информационное)

	БИБЛИОГРАФИЯ

	[1] 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Допустимые
	уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства.
	Гигиенические нормативы ГН 2.6.1.670-97. Утверждены Минздравом России, Москва,
	1997.

	[2] 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы
	радиационной безопасности (НРБ-96). Гигиенические нормативы ГН 2.6.1.054-96.
	Утверждены Госкомсанэпиднадзором России, Москва, 1996.

	[3] Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и
	другими источниками ионизирующего излучения ОСП-72/87".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.